| Модель | Описание | Размер |
| --- | --- | --- |
| ПН6-72 | Протез бедра модульного типа с использованием коленного модуля различных моделей (гидравлический, пневматический полицентрический) производства компаний ОТТО БОКК (Германия), Оссур(Исландия) и других. Гильза индивидуального изготовления с вакуумным типом крепления на культе. | По индивидуальным размерам заказчика |
| ПН6-ОБ | Протез бедра модульного типа с использованием комплектующих компании ОТТОБОКК (Германия). Крепление протеза осуществляется при помощи замкового силиконового лайнера. Приемная гильза из карбона (особо прочный,легкий материал).Имеется поворотное устройство для удобства одевания обуви или посадки в автомобиль. | По индивидуальным размерам заказчика |
| ПН6-72-1 | Протез бедра модульного типа с надежной фиксацией в коленном шарнире (возможно без фиксации) с комплектующими зарубежных и российских производителей. Крепление протеза вакуумного типа или поясное(кожаный пояс,бандаж). Одевается с помощью специального шелкового чехла (протяжка). | По индивидуальным размерам заказчика |
| ПН6-ОБ-2 | Протез бедра модульного типа с компьютерезированным коленным модулем Gibrid Knee Nabtesco (Япония). Безкомпромисное решение для пациентов с высоким уровнем активности. | По индивидуальным размерам заказчика |
| ПМ3-87 | Протез голени модульного типа с вкладышем из смягчающих вспененных материалов. Приемная гильза из литьевого пластика «ОРТОКРИЛЛ» (Германия). Изготавливается по индивидуальному слепку культи. Крепление осуществляется при помощи наколенника | По индивидуальным размерам заказчика. |
| ПН3-ОБ | Протез голени Harmony®. Используется система вакуумного крепления протеза, которая эффективно уменьшает наличие воздуха в гильзе. Она стабилизирует объем культи и регулирует кровообращение. Система Harmony® адаптируется к движениям и весу пациента, во время ходьбы чувствуется больше уверенности и комфорта. | По меркам заказчика |
| ПН3-87-КУП | Протез голени для купания цельной пластиковой конструкции с рефлёной подошвенной поверхностью стопы. Позволяет без ограничения принимать водные процедуры. | По индивидуальным размерам заказчика |
| ПН3-ОБ | Протез голени модульного типа. Все основные узлы выполнены из карбона(особо прочного, легкого материала). Изготавливается по индивидуальному слепку с культи для пациентов, ведущих активный образ жизни. | По индивидуальным размерам заказчика |
| ПН8-13 | Протез при вычленении в тазобедренном суставе или при очень короткой культе бедра. Изготавливается из комплектующих российских и зарубежных производителей. Индивидуально изготовленная косметика придает протезу естественный внешний вид. | По индивидуальным размерам заказчика |